## ТЗ_ТП
Технические требования / Техническое предложение
Опросный лист/ Реестр технических требований |  |  |  |  | Техническое предложение Претендента (заполняет претендент)
Предмет закупки |  |  |  |  | Предмет закупки
Выполнение работ по установке на отопительных приборах регулировочных клапанов с термостатическими элементами
1 Общие данные
1.1. Заказчик | ООО "НОВАТЭК-Кострома"
1.2. Назначение | Обеспечение безопасности зданий в процессе эксплуатации в рамках требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
1.3. Место выполнения работ | г. Кострома, ул. Лесная, д.37; г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 86
Требования к Предмету закупки
Параметр (характеристика) технического предложения | Требуемое (обязательное) значение параметра (неподтверждение претендентом является основанием для отклонения от участия) |  | Приложение (чертеж, таблица и пр.), раскрывающее требование (если применимо) | Требуемый документ от Претендента в составе ТП (чертеж, расчет и пр.) подтверждающий выполнение требования (если применимо) | значение параметра/ описание от Претендента | коммен-тарий | приложен документ/ пункт
2 Формы в составе технического предложения:
2.1. Ведомость объемов работ (приложение №1 к ТЗ ) | Подтверждение готовности выполнения работ |  | Ведомость объемов работ | Подписанная ведомость
3 Сроки выполнения работ |  |  |  |  | значение параметра/ описание от Претендента | коммен-тарий | приложен документ/ пункт
3.1 начало выполнения работ: | не позднее 10 календарных дней с момента подписания договора
3.2 окончание выполнения работ: | до 28.08.2026 (с правом досрочного выполнения работ).
4 Порядок оплаты |  |  |  |  | значение параметра/ описание от Претендента | коммен-тарий | приложен документ/ пункт
4.1 оплата выполненных работ производится Заказчиком | в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, КС-3, без замечаний.
5 Требования к выполнению Работ/ оказанию Услуг в рамках договора |  |  |  |  | значение параметра/ описание от Претендента | коммен-тарий | приложен документ/ пункт
Требования к условиям Работ | Требования к качеству, надежности и безопасности Работ | Требования к результатам Работ | Требования к используемым материалам и оборудованию | Требования к сроку и объёму предоставления гарантий качества работ
- соблюдать правила пожарной и экологической безопасности и техники безопасности работников на рабочем месте; - производить работы в условиях действующего здания; - завоз и вывоз материала на автотранспорте согласовывать с Заказчиком заблаговременно (не менее чем за сутки); - осуществлять собственными силами и средствами доставку на строительную площадку материалов, механизмов и оборудования; - вывоз строительного мусора производить во время проведения Работ (по мере накопления); - при проведении Работ не допускать использование материалов содержащих ядовитые и токсичные вещества; - не допускать на объект работников в состоянии алкогольного и(или) наркотического опьянения; | - СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений; - СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания; - СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного назначения; - СНиП 41-1-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование; - СНиП 23-01-99. Строительная климатология. | Подрядчик должен обеспечить соответствие результата выполненных Работ требованиям технического задания, сметной документации, техническим инструкциям и условиям, СНиП, технологическим инструкциям, техническим регламентам (ГОСТ), иным обязательным нормам и правилам, условиям Договора в течение всего гарантийного срока на результат Работ. | Применяемые (используемые) при выполнении работ материалы по качеству и потребительским свойствам должны соответствовать сертификатам, свидетельствам и паспортам качества изготовителей, а также должны быть разрешены к спользованию на территории Российской Федерации. Используемое оборудование должно соответствовать требованиям пожарной безопасности, промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности. Применяемые при проведении работ строительные материалы, комплектующие, устанавливаемое оборудование (а также их отдельные части и компоненты) должны быть новыми (не бывшими в употреблении или эксплуатации). | - срок гарантии на выполненные Работы составляет 12 (двенадцать) месяца с даты подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2); - в случае выявления дефектов в Работах, произошедших по вине Подрядчика в гарантийный срок после составления акта, Подрядчик обязан приступить к устранению замечаний не позднее 3 (трёх) календарных дней. На время устранения дефектов в Работах, гарантийный срок продлевается (на количество использованных дней для устранения