## ТЗ_ТП
Технические требования / техническое предложение
Предмет закупки: |  |  |  | Техническое предложение Претендента (заполняет Претендент: марка, наименование, характеристика и т.д.)
Поставка плобирующих средст для нужд ООО "НОВАТЭК-Кострома"
№ п/п | Наименование МТР | Характеристики, ГОСТ, ТУ | Кол-во
1 | Пломбировочное устройство -Модели "ФАСТ 330", "ФАСТ 330-М", "АВАНГАРД" или аналогичные. | Пломбы представляют собой единую конструкцию с надёжным затягивающим замковым устройством (металлическая вставка, выполненая из стали), дополнительная защита - цветная вставка. Внутренний замковый механизм надёжно защищён от прямого доступа, что обеспечивает невозможность вскрытия пломбы без видимых повреждений. Каждая пломба имеет свой индивидуальный, неповторяющийся номер. Общая длина - 415 мм (Фаст 330), рабочая длина - 330 мм (Фаст 330), диаметр гибкого элемента - 2,3 мм, усилие на разрыв: полипропилен - 25 кг, нейлон - 35 кг. Материал пломбы -полипропилен, нейлон, замок - нержавеющая сталь, маркировка - индивидуальный цифровой 7 - или 9 значный код, штрих-код. Метод маркировки - лазер, тиснение. Температура использования от -40 градусов до +60 градусов. ГОСТ 31283-2004, ТУ 22.29.29-008-65536094-18 | 10000 штук
2 | Пломбировочное устройство с роторным механизмом -Модель "Твист", "Твистил" или аналогичные | Представляет собой единую конструкцию, исключающую любую возможность извлечения цветной вставки с роторным механизмом без видимых разрушений пломбы. Состоит из трёх частей: прозрачного корпуса, цветной вставки в форме барабана, установленной внутрь корпуса и специальной накладки, впаянном на молекулярном уровне (либо без таковой). Прозрачный корпус пломбы обеспечивает визуальный контроль барабана, вставки и проволоки. Внутренний храповый механизм вращается только в одну сторону, что обеспечивает невозможность извлечения проволоки после установки пломбы. Каждая пломба имеет свой индивидуальный, неповторяющийся номер, который размещён на флажке корпуса. Маркировка номера и логотипа производится лазером. Используется с применением проволоки "Спираль" или пломбировочного троса разного диаметра (или лески), которая наматывается внутри пломбы на замковый механизм путём поворота по часовой стрелке ручки-лепестка, которая в конце закрытия пломбы отламывается. В обратную сторону проворачивание замкового механизма невозможно. Маркировка -индивидуальный цифровой 7 или 8 значный код с индивидуальным логотипом. Цвет любой. ГОСТ 31283-2004, ТУ 22.29.29-004-65536094-18 | 15000 штук
3 | Пломбировочная проволока "СПИРАЛЬ" моделей 05, 07. | Проволока "Спираль" 0,5мм, 0,7мм, по 50м. или 100м. (сталь). Пломбировочная проволока применяется при использовании пломб-защёлок, роторных пломб, свинцовых пломб. Проволока состоит из двух стальных жил и обеспечивает прочное удержание в корпусе пломбы. В отличие от обычной проволоки, благодаря виткам вторичной проволоки вокруг основы с определённым шагом, проволока "Спираль" предотвращает скольжение зажатой на ней пломбы, чем повышает степень защиты опломбированного предмета от несанкционированного доступа. Материал: гальванизированная сталь, нейлоновая нить. ГОСТ 31283-2004, ТУ 25.11.23-016-65536094-18 | 200 катушка или моток
4 | Пломбировочное устройство тип защёлка - Модели "Защёлка", "Защёлка-М", "Эксперт", "Эксперт-М", ГАРАНТ или аналогичные. | Индикаторная пластиковая двухкомпонентная пломба, применяется с проволокой. Прозрацный корпус обеспечивает визуальный контроль целосности замкового механизма. Надёжная конструкция не позволяет извлечь проволоку после установки пломбы. Индивидуальный номер нанесён на корпусе и фиксирующей вставке, что препятствует замене частей пломбы. Пломба поставляется в предустановленном состоянии. Размер 30 х 21 х 7 мм. Материал корпуса и вставки - поликарбонат с добавками, температура использования от -50 С до + 60 С, нумерация индивидуальная - 8-значная с нанесением логотипа. ГОСТ 31283-2004, ТУ 22.29.29-003-65536094-18 | 10000 штук
5 | Устройство блокировки соединений трубы и счётчика (УБС-15, 20, 25) | Устройство блокировки соединений (УБС)позволяет предотвратить хищение газа при эксплуатации бытовых газовых счётчиков.Устройство УБС полностью исключает возможность несанкционированного демонтажа счётчика газа без механических повреждений корпуса УБС или номерной пломбы на устройстве. Конструктивно представляет собой цилиндрический кожух, состоящий из двух частей, устанавливающийся на накидную крепёжную гайку счётчика. Части кожуха скрепляются между собой пломбировочной проволокой и номерной пломбой. Материал - противоударный АВС-пластик, цвет - любой. | 15000 штука (два полукольца, вместе образующие -кольцо).
6 | Устройство блокировки кранов КППК 15-20 | Устройство для фиксирования и пломбирования механизма открывания газовых пробковых и шаровых кранов диаметром 1/2 и 3/4 дюйма. Части контейнера скрепляются между собой пломбировочной проволокой и номерной пломбой. Корпус изготовлен из АВС-пластика, обладающего повышенной жёсткостью и прочностью. Цвет -любой. | 5000 штука (две половины, вместе образующие -запорное устройство).
7 | Мелаллический трос, покрытый полимерным материалом, трос пломбировочный омеднённый в полимере, трос пломбировочный "Универсал" 0,5мм, 0,6мм, 0,7мм или аналогичный | Четырёхжильный металический трос, покрытый полимерным материалом. Состоит из переплетённых четырёх нержавеющих стальных гальванизированных жил. Покрыт защитным слоем полимерного материала. Пригоден к применению в условиях агрессивной внешней среды и перепадов условий эксплуатации. Катушки по 50м. или 100м. | 200 катушка или моток
8 | Индикатор воздействия магнитного поля "Антимагнитные пломбы" (наклейка с магниточувствительным индикатором) и охранная пломба наклейка или аналогичные | Наглядная индикация срабатывания, не требует дополнительных приборов для индикации, воздействие магнитного поля вызывает необратимые разрушения индикатора, возможна дополниттельная защита в виде лазерной насечки, уникальный серийный номер и логотип.Пломбируемые поверхности: пластик, металл, стекло, окрашенные поверхности. Появляющаяся, при отклеивании с опломбированной поверхности скрытая надпись "ВСКРЫТО", не исчезающая при повторном приклеивании. Клеевой состав, устойчивый к температурному воздействию. | 10000 катушка (моток) или пластина по 10, 20 и т.д. шт.