## Лист1
Коммерческое предложение № ____________ | [5 empty] | Коммерческие условия
Наименование Претендента:
№ п/п | Наименование |  |  |  | Требование Заказчика | Предложение Претендента
1 | Принадлежность Претендента (производитель/посредник/инжиниринговая компания) |  |  |  | производитель/посредник/инжиниринговая компания и т.д, и т.п.
2 | Дата подачи предложения |  |  |  | -
3 | Валюта предложения |  |  |  | Российский рубль
4 | Срок действия предложения |  |  |  | С момента подачи ТКП до момента подписания Договора обеими сторонами включительно
5 | № п/п | Кол-во | Наименование | Характеристика |  | Наименование | Характеристика | Кол-во | Цена за ед. , руб.,без НДС | Стоимость, руб. с НДС / НДС не облагается
| 1 | 6 шт. | Цифровой коммуникационный блок | Цифровой коммуникационный блок БПЭК-02/ЦК: 1) Возможность настройки передачи данных о расходе газа на сервер ООО "НОВАТЭК-Кострома" 2) Питание стабилизированным напряжением электронного корректора ЕК270 (ЕК280), установленного во взрывоопасной зоне; 3) Ретрансляция во взрывобезопасную зону сигналов с цифрового коммуникационного интерфейса электронного корректора, установленного во взрывоопасной зоне; 4) Удалённый опрос и прием данных с электронного корректора по технологии CSD по средствам GSM сети в составе программного обеспечения «Газсеть: Стандарт»; 5) Автоматический сбор и передача данных, по технологии GPRS (FTP), с электронного корректора на удаленный сервер сбора данных под управлением программного обеспечения «Газсеть: Экстра» с последующей обработкой, анализом и отображением полученных данных; 6) Непрерывный контроль состояния четырех дискретных входов с передачей пользовательских SMS сообщений на заранее установленный телефонный номер и/или пульт диспетчера в случае изменения состояний дискретных входов.
| 2 | 1 шт. | Цифровой коммуникационный блок | Цифровой коммуникационный блок БПЭК-05/ЦК: 1) Возможность настройки передачи данных о расходе газа на сервер ООО "НОВАТЭК-Кострома"; 2) Питание стабилизированным напряжением электронного корректора, установленного вне взрывоопасной зоны; 3) Ретрансляция сигналов с цифрового коммуникационного интерфейса электронного корректора (RS232/RS422/RS485); 4) Удалённый опрос и приём данных с электронного корректора или счетчика газа по технологии CSD посредством GSM сети в составе программного обеспечения «Газсеть: Стандарт»; 5) Автоматический сбор и передача данных по технологии GPRS (FTP) с электронного корректора или счетчика газа на удалённый сервер сбора данных под управлением программного обеспечения «Газсеть: Экстра» с последующей обработкой, анализом и отображением полученных данных.
| 3 | 5 шт. | Щиток 12 мод. ЩРН-П-12 | Щиток 12 мод. ЩРН-П-12 о/у пластик белый IP41 GENERICA IEK: 1) Тип монтажа: Навесной; 2) Кол-во рядов: 1; 3) Ширина по количеству модульных расстояний: 12; 4) Материал корпуса: Пластик; 5) Степень защиты - IP: IP41; 6) Ввод кабеля: Снизу
| 4 | 250 шт. | Дюбель распорный для полнотелых материалов | Дюбель распорный для полнотелых материалов 6x40 мм полипропилен: 1) Тип дюбеля - Распорный; 2) Диаметр - 6 мм; 3) Длина - 40 мм; 4) Основной материал - Полипропилен; 5) Форма головки - Потайной
| 5 | 400 шт. | Саморез по металлу с пресс-шайбой острый оцинкованный | Саморез по металлу Dilwis с пресс-шайбой острый оцинкованный 4.2x41 мм: 1) Материал - Сталь; 2) Диаметр - 4,2 мм; 3) Длина - 41 мм; 4) Покрытие - Оцинкованный; 5) Форма головки - Полусферическая с пресс-шайбой
| 6 | 10 шт. | Антенна выносная GSM +18dB | Антенна выносная GSM +18dB: 1) Диапазон рабочих частот 850/900/1800/1900/2200 Мгц; 2) Сопротивление 50 Ом; 3) Усиление 10 dB; 4) Разъём SMA; 5) Стандартная длина кабеля 3 м.
| 7 | 200 м | Кабель NYM-J 3х2,5-0,66 | Кабель NYM-J 3х2,5-0,66: 1) Три жилы сечением 2,5 мм²; 2) Номинальное напряжение 660В; 3)Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°; 4) Длина кабеля 100 метров.
| 8 | 100 м | Провод ПуГВнг(А)-LS (ПВ3) 4 желто-зеленый | Провод ПуГВнг(А)-LS (ПВ3) 4 желто-зеленый: 1) Токопроводящие жилы - Круглые медные, однопроволочные; 2) Изоляция - Сплошная из поливинилхлоридного пластиката желто-зеленая; 3) Число жил - 1; 4) Диаметр жилы - 4 мм.
| 9 | 5 шт. | Счетчик электроэнергии Меркурий 201.5 | Счетчик электроэнергии Меркурий 201.5 1ф. 5- 60А кл.1.0: 1) Номинальное напряжение, В - 230 2) Номинальный (макс.) ток, А - 5(60) 3) Монтаж на din-рейку 4) Механическое отсчетное устройство
| 10 | 10 шт. | Автоматический выключатель C6A 1П | Автоматический выключатель C6A 1П: 1) Тип - модульный 2) Тип монтажа - на DIN-рейку 3) Номинальное напряжение - 230 В 4) Количество полюсов - 1 5) Отключающая способность - 6 кА 6) Тип расцепления - C 7) Номинальный ток - 6 А
| 11 | 10 шт. | Автоматический выключатель C10A 2П | Автоматический выключатель C10A 2П: 1) Тип - модульный 2) Тип монтажа - на DIN-рейку 3) Номинальное напряжение - 230 В 4) Количество полюсов - 2 5) Отключающая способность - 6 кА 6) Тип расцепления - C 7) Номинальный ток - 10 А
| 12 | 300 м | Труба гофрированная ПВХ Ø20 | Труба гофрированная ПВХ Ø20 тяжелого типа серая с протяжкой
| 13 | 400 шт. | Крепеж-клипса для трубы Ø20мм серый | Крепеж-клипса для трубы Ø20мм серый
| 14 | 2 шт. | Устройство считывающее оптическое СМАРТ-КАО | Устройство считывающее оптическое СМАРТ-КАО: 1) Используется для работы в составе ПТК «Газсеть» при подключении электронного оборудования с внешним оптическим интерфейсом к персональному компьютеру/ноутбуку при помощи ПО «Газсеть: Стандарт» или других программ; 2) Интерфейсы подключения: - USB/Type-C-подключение для традиционной работы с ПК и ноутбуками; - Bluetooth Classic для беспроводного соединения с компьютерами и работы с ПК «Газсеть»; - Bluetooth Low Energy (BLE) для быстрого подключения к мобильным устройствам через приложение «Моя Газсеть»; 3) Поддерживаемое оборудование: - Cчетчики газа СМТ-Смарт, СМТ-Комплекс; - Электронные корректора объема газа ТС/ТК 215-220, ЕК 260-290; - Электронные корректора объема газа серии СПГ76х, СПГ74х; - Блоки коррекции Флоугаз и Флоугаз-Т; - Коммуникационные модули БПЭК.
| 15 | 3 шт. | Прямые длинногубцы GROSS 17177 | Прямые длинногубцы GROSS 205 мм, трехкомпонентные диэлектрические рукоятки, до 1000 В 17177: 1) Длина 205 мм 2) Диэлектрическое покрытие 3) Рукоятки-чехлы многокомпонентные 4) Форма губок - прямые
| 16 | 3 шт. | Комбинированные плоскогубцы GROSS 16989 | Комбинированные плоскогубцы GROSS 16989 диэлектрические трехкомпонентные рукоятки до 1000 В, 180 мм: 1) Тип - комбинированные плоскогубцы 2) Форма губок - прямая с полукругом и режущей кромкой 3) Длина 180 мм 4) Диэлектрическое покрытие 5) Рукоятки-чехлы многокомпонентные
| 17 | 2 шт. | Клещи для снятия изоляции Jokari JK 20300 | Клещи для снятия изоляции Sensor Special Jokari JK 20300: 1) Тип - автоматический 2) Назначение - для снятия изоляции в труднодоступных местах 3) Наличие регулировки глубины и диаметра реза 4) Возможность снятия более длинной части изоляции 5) Max сечение провода - 7 мм²
| 18 | 2 шт. | Клещи для обжима наконечников электропроводов GROSS 17724 | Клещи для обжима наконечников электропроводов с сечением 0,25-8 мм2 GROSS 17724: 1) Тип - инструмент обжимной 2) Сечение изол. наконечников - 0.25-8 мм² 3) Профиль обжима - квадратный 4) Настройка усилия сжатия — 6-ступенчатый регулятор
| 19 | 2 шт. | Набор пресс-клещи KВТ 90777 | Набор пресс-клещи СТО+5 QUICK PRO с 5 матрицами МПК КВТ 90777: 1) Тип - пресс-клещи CTО с механизмом быстрой смены матриц 2) Совместимость: все матрицы МПК (КВТ) 3) Фиксация и высвобождение матриц нажатием на рычаги 4) Храповой механизм, обеспечивающий блокировку обратного хода до завершения полного цикла опрессовки 5) Регулятор прижимного усилия матриц 6) Рельефные двухкомпонентные рукоятки с мягкими вставками из нескользящей термопластрезины 7) матрицы МПК: 01/02/03/04/05
| 20 | 2 шт. | Инструмент для опрессовки изолированных наконечников KLR C-0510U | Инструмент для опрессовки изолированных наконечников KLR C-0510U 9500310: 1) Тип - для изолированных и неизолированных наконечников 2) Сечение изол. наконечников - 0.5-6 мм² 3) Сечение неизолир. наконечников - 0.5-10 мм² 4) Металлический корпус с храповым механизмом
| 21 | 2 шт. | Сумка для инструмента GROSS Handwerker 90273 | Сумка для инструмента GROSS Handwerker 90273: 1) Тип - сумка 2) Материал - полиэстер 3) Обьём - 39 л 4) Количество карманов - 42 5) Пластиковое дно
6 | Упаковка (стоимость/включена) |  |  |  | включена
7 | Транспортировка (стоимость/включена) |  |  |  | включена
8 | Страховка (стоимость/включена) |  |  |  | включена
9 | Условия оплаты |  |  |  | Авансовый платеж отсутствует. Покупатель оплачивает МТР согласно выставленного счета, перечисляя денежные средства на расчетный счет Поставщика, следующим образом: по факту поставки, в течение 10-ти рабочих дней после получения МТР.
25 | СТОИМОСТЬ ЗАКУПКИ С УЧЕТОМ РАБОЧЕГО КАПИТАЛА |  |  |  | Х | х
26 | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ (ОСВ) |  |  |  | Х | х
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10 | Срок/график выполнения работ |  |  |  | Поставка МТР должна быть осуществлена в течение 30 (Тридцать) календарных дней дней с момента согласования Спецификациии.
11 | Гарантии |  |  |  | Поставщик гарантирует Покупателю качество поставки в соответствии с условиями, предусмотренными «проектом Договора». На всю поставляемую продукцию распространяется гарантия завода-изготовителя согласно паспорту изделия
12 | Готовность заключения договора в соответствии с формой Заказчика прилагается |  |  |  | Договор по форме Заказчика
13 | Объем и сроки предоставляемой документации |  |  |  | В соответствии с Договором
|  |  |  | (Должность уполномоченного представителя Претендента) |  | (Подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)